## Összesítő
ÖSSZESÍTŐ
Munka megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
GŐZFEJLESZTÉS
| Anyag: |  | Díj:
Központi kazánház - Gőzfejlesztő - Gőz szerelés | 0 |  | 0
Központi kazánház - Gőzfejlesztő - Gáz szerelés | 0 |  | 0
"Mosodai" kazánház - Gőzfejlesztő - Gőz szerelés | 0 |  | 0
"Mosodai" kazánház - Gőzfejlesztő - Gáz szerelés | 0 |  | 0
"Mosoda" kazánház - Szellőzés szerelés | 0 |  | 0
Épületfelügyeleti rendszer - Központi kazánház | 0 |  | 0
Épületfelügyeleti rendszer - "Mosodai" kazánház | 0 |  | 0
Összesen: | 0 |  | 0
Nettó végösszeg: |  | 0
Áfa |  | 0
Bruttó végösszeg: |  | 0
Nyíregyháza, 2017. szeptember
aláírás

## Központi Gőz
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Gyorsgőzfejlesztő telepítése,
CERTUSS gyártmányú,
az alábbi elemkből:
-Certuss Universal TC 1000 gőzfejlesztő KOMBI, gáz- és gőzüzemre
-Biztonsági szelep 10/11bar gőznyomás
-Gőzszárító és kondenzátelvezető 10bar-ig
-Teljesen automata Thermomatic TC Plus Universal
-Kényszerleállítás 24/72óra
-Komunikációs interfész TC
-Huzatszabályozó
-Helyszíni összeállítás
-Adagoló berendezés
-Kazánvédő vegyszer
-Füstgázhőhasznosító Certecon
-Üzembehelyzés, betanítás
-Elektromos bekötéssel
1 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Kazán alap készítése
2 | helyszíni betonozási munkák | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
3 | 1/2"-2" | 60 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
4 | könnyű rozsdásodás esetén | 60 | m |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
5 | vörös | 60 | m |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti, ipari melegtechnológiai csővezeték, hőtávvezeték
hőszigetelése fűrészelt kőzetgyapot csőhéjjal, öntapadó zárócsíkkal
történő hosszirányú leragasztással, a keresztirányú illesztések
alufólia csíkkal történő lezárással, 6 helyen horganyzott acél
kötözőhuzallal történő átfogással,
ROCKWOOL PIPO ALS típusú,
anyaga: alufóliával kasirozott csupasz kőzetgyapot,
50 mm vastag
6 | 21-60 mm átm. csővezetékre | 60 | m |  |  | 0 | 0
Szellőző- és klímacsatorna, csővezeték hőszigetelése üvegszálháló
erősítésű alufóliával kasírozott lamellázott kőzetgyapot filccel, a
lamellázott filc illesztéseinek öntapadó alufólia csíkkal történő
felületfolytonosításával,
ROCKWOOL LAROCK 40 ALS típusú,
anyaga: kőzetgyapot, alufólia kasírozású lamell,
külön tételben kiírt öntapadó tüskékre rögzítve,
öntapadó szalag felület folytonosítással
7 | 50 mm vastag | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
Hőszigetelt körkeresztmetszetű egyenes-, íves vezetékek és szerelvények fémlemez
burkolása,
100 mm külső átmérőig,
AL 99.5 min.alumínium lemezzel
8 | 0.80 mm vtg. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Átmeneti elzárószelep kézikerékkel,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
öntöttvasból,
Zetkama típusú,
PN 16
9 | DN 15-50 | 10 | db |  |  | 0 | 0
Átmeneti visszacsapószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
öntöttvasból,
MSG.1.12.V MSZ 8484 B típusú,
PN 16
10 | DN 25-50 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Oldható csőkötés készítése hegeszthető toldatos karimákkal,
tömítőgyűrűvel, csavarokkal, csavaranyákkal, alátétekkel,
a karimák felhegesztésével, tömítésével, összehúzásával,
MSZ 2923 - PN 16 karimákkal
11 | DN 15-50 | 28 | db |  |  | 0 | 0
Csatlakozás készítése meglévő gőzvezeték gerincre
12 | NA80/NA50 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Csatlakozás készítése meglévő táptartályra
13 | NA40 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Csatlakozás készítése meglévő hűtőtartályra
14 | NA15 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Támasz, tartó vagy függesztőszerkezet,
idomacélból, alapmázolva, csavarozva vagy hegesztve,
elhelyezve
15 |  | 180 | kg |  |  | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
2 sor írással
16 | 8 x 5 cm | 20 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
17 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
18 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítése
19 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
20 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Belső gázhálózati rendszer kiviteli terv készítése és szolgáltató általi
21 | engedélyeztetése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Központi Gáz
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
TIGÁZ szakfelügyelet
1 | gázkivét | 1 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
2 | 1/2"-2 1/2" | 30 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
3 | könnyű rozsdásodás esetén | 30 | m |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
4 | fehér | 30 | m |  |  | 0 | 0
Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
LEVISLUX típusú,
magasfényű zománcfestékkel
5 | sárga | 30 | m |  |  | 0 | 0
Gázkészülék szerelvénysor felszerelése,
Certuss tartozékok
6 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Gázmérő felszerelése,
impulzus jeladóval,
lapszűrővel
7 | NA50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból,
WKC1A típusú,
PN 16
8 | DN 65 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval),
sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
ARCO típusú,
belső-belső menettel
9 | 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
Fémkompenzátor,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
PN 16
10 | DN 65 (gáz) | 1 | db |  |  | 0 | 0
Belobbanásgátló gobma (kiszellőző gomba)
felszerelése,
11 | 1/2˝ | 1 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 6 kPa mérési határok között
12 | DN 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Égéstermék elvezető rendszer kiépítése,
Proschron gyátmányú
13 | DN350/410 rozsdamentes, H=7,0m | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Kémény tartószerkezet kiépítése,
egyedi kivitelben
14 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Áttörés 0,10 m2/db méretig,
felmenő téglafalban
15 | 38 cm vastagságig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
16 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
17 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
18 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
19 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
EPH kötés és mérés
19 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
20 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
TIGÁZ élőre kötése
21 | NA50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Belső gázhálózati rendszer kiviteli terv készítése és szolgáltató általi
22 | engedélyeztetése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Mosoda Gőz
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Meglévő gőszgyorsfejlesztők, tartályok bontása,
a szükség szerinti szerelvényekkel
1 | bontott anyagok elszállítása | 1 | ktl |  |  | 0 | 0
Gyorsgőzfejlesztő telepítése,
CERTUSS gyártmányú,
az alábbi elemkből:
-2db Certuss Universal TC 1000 gőzfejlesztő (gáz- és egy kombi üzemű)
-Biztonsági szelep 10/11bar gőznyomás
-Gőzszárító és kondenzátelvezető 10bar-ig
-Teljesen automata Thermomatic TC Plus Universal
-Kényszerleállítás 24/72óra
-Komunikációs interfész TC
-Huzatszabályozó
-Táptartály, tápvízfelfűtés
-Helyszíni összeállítás
-Adagoló berendezés
-Kazánvédő vegyszer
-Füstgázhőhasznosító Certecon
-Üzembehelyzés, betanítás
-Elektromos bekötéssel
3 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Csatlakozások átalakítása
4 |  | 4 | klt |  |  | 0 | 0
Kondenz gyűjtő tartály beépítése
5 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
6 | 1"-2" | 18 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
9 | könnyű rozsdásodás esetén | 18 | m |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
10 | vörös | 18 | m |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti, ipari melegtechnológiai csővezeték, hőtávvezeték
hőszigetelése fűrészelt kőzetgyapot csőhéjjal, öntapadó zárócsíkkal
történő hosszirányú leragasztással, a keresztirányú illesztések
alufólia csíkkal történő lezárással, 6 helyen horganyzott acél
kötözőhuzallal történő átfogással,
ROCKWOOL PIPO ALS típusú,
anyaga: alufóliával kasirozott csupasz kőzetgyapot,
50 mm vastag
11 | 21-89 mm átm. csővezetékre | 25 | m |  |  | 0 | 0
Szellőző- és klímacsatorna, csővezeték hőszigetelése üvegszálháló
erősítésű alufóliával kasírozott lamellázott kőzetgyapot filccel, a
lamellázott filc illesztéseinek öntapadó alufólia csíkkal történő
felületfolytonosításával,
ROCKWOOL LAROCK 40 ALS típusú,
anyaga: kőzetgyapot, alufólia kasírozású lamell,
külön tételben kiírt öntapadó tüskékre rögzítve,
öntapadó szalag felület folytonosítással
16 | 50 mm vastag | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
Hőszigetelt körkeresztmetszetű egyenes-, íves vezetékek, tartályok és szerelvények fémlemez
burkolása,
100 mm külső átmérőig,
AL 99.5 min.alumínium lemezzel
17 | 0.80 mm vtg. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Támasz, tartó vagy függesztőszerkezet,
idomacélból, alapmázolva, csavarozva vagy hegesztve,
elhelyezve
18 |  | 350 | kg |  |  | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
2 sor írással
19 | 8 x 5 cm | 30 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
20 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
21 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítése
22 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
23 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Belső gázhálózati rendszer kiviteli terv készítése és szolgáltató általi
24 | engedélyeztetése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Mosoda Gáz
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
TIGÁZ szakfelügyelet
1 | gázkivét | 2 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
2 | 1/2" - 2 1/2" | 42 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
3 | könnyű rozsdásodás esetén | 42 | m |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
4 | fehér | 42 | m |  |  | 0 | 0
Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
LEVISLUX típusú,
magasfényű zománcfestékkel
5 | sárga | 42 | m |  |  | 0 | 0
Gázkészülék szerelvénysor felszerelése,
Certuss tartozékok
6 |  | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Gázmérő felszerelése,
impulzus jeladóval,
lapszűrővel
7 | NA50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból,
WKC1A típusú,
PN 16
8 | DN 65 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval),
sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
ARCO típusú,
belső-belső menettel
9 | 1/2" | 4 | db |  |  | 0 | 0
Fémkompenzátor,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
PN 16
9 | DN 65 (gáz) | 2 | db |  |  | 0 | 0
Belobbanásgátló gobma (kiszellőző gomba)
felszerelése,
10 | 1/2˝ | 2 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 6 kPa mérési határok között
11 | DN 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Gőzfejlesztő füstcső bekötés átalakítása
12 | DN350/410 rozsdamentes | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Áttörés 0,10 m2/db méretig,
felmenő téglafalban
13 | 38 cm vastagságig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
14 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
15 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
16 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
17 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
EPH kötés és mérés
18 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
19 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Belső gázhálózati rendszer kiviteli terv készítése és szolgáltató általi
20 | engedélyeztetése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Mosoda Szellőzés
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Split légkondicionáló berendezés,
beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal
(A rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
Oldalfali készülék,
egy beltéri és egy kültéri egységgel,
szigetelt rézcsővezetékkel,
kültéri konzollal,
cseppvíz bekötéssel,
beüzemelve
SINCLAIR gyártmányú
1 | 6,5kW telj. Inverteres | 1 | db |  |  | 0 | 0
Meglévő termoventilátor bontása
2 | szerelvényekkel együtt | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Léghűtéses kompakt folyadékhűtő berendezés, kültéri telepítésre,
felszerelve, (gépköltség nélkül),
MCAEY-FC 25/1 típusú,
hidraulikus blokkal,
csak hűtésre
tetőre elhelyezve, alapkeretre
3 | WSAT-EE-102 ST.T 26,80 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
Termoventilátor beépítése,
Airtronics gyártmányú,
légcsatornázható kivitelben
4 | Janus 68F94, 27kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
Egyenes korcolt lemezvezeték,
négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve,
PANOL gyártmányú,
horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel,
I. kivitelben
5 | 0,70 mm vtg. lemezből | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
teljes felületen ragasztással,
KAIFLEX ST típusú,
szigetelőlemez, sima,
anyaga: szintetikus kaucsuk
6 | 13 mm vtg. | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
Beton- és vasbeton szerkezetek fűrészelése rezgés- és pormentes
kivitelben
statikus egyeztetéssel
7 | falvágás tárcsával 62 cm vtg-ig | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
Beton- és vasbeton szerkezetek fúrása rezgés és pormentes,
utólagos helyreállítást nem igénylő kivitelben
8 | átmérő 101-125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
Túlnyomás kibocsátó zsalu négyszög keresztmetszetű
kivitelben, festett acéllemez házban, hidegen hajlított
alumínium levelekkel, felszerelve,
AIRVENT PER...CN típusú,
9 | PER-1000 CN | 1 | db |  |  | 0 | 0
Folyadékhűtő csőrendszer szerelése,
acélcső szerelés,
a szükséges szerelvényekkel,
szigetelve, kültérben alumínium lemez burkolattal
glykollal feltöltve
10 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Központi Épületfelügyelet
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Épületfelügyeleti rendszer szerelése:
-erős- és gyenge áramú kábeleézssel
-erős- és gyenge áramú kapcsoló szekrénnyel
-tartószerkezettel
-automatikai- és terepi eszközökkel
-felhasználói softwer-rel
-programozással
-számítógép konfigurációval
1 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Mosoda Épületfelügyelet
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Épületfelügyeleti rendszer szerelése:
-erős- és gyenge áramú kábeleézssel
-erős- és gyenge áramú kapcsoló szekrénnyel
-tartószerkezettel
-automatikai- és terepi eszközökkel
-felhasználói softwer-rel
-programozással
-számítógép konfigurációval
1 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0